Приложение №5

к Техническим требованиям

Требования (характеристики) к маршрутизаторам каналов связи

| №п/п | Характеристика параметра, единица измерения | Единица измерения | Характеристика параметра, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания | В | 10-50В DC |
| 2 | Максимальная потребляемая мощность | Вт | 10Вт |
| 3 | Диапазоны частот |  | GSM/GPRS/EDGE B3/B8, UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B5/B8, FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE B38/B40/B41 |
| 4 | Поддерживаемые протоколы |  | TCP, UDP, SSL/TLS, HTTP/HTTPS, IPv4/IPv6, IPSec, PPPoE, PPP, ICMP, SSH, DHCP, Telnet, NTP, DNS |
| 5 | SIM-слоты | шт | 2 x mini-SIM (2FF) |
| 6 | Тип основного интерфейса |  | RS-485 |
| 7 | Ethernet |  | x1, LAN/WAN 10/100 Мбит/сек, RJ-45 |
| 8 | Диапазон рабочих температур |  | -40...+60°C |
| 9 | Наработка на отказ | часы | 100 000 часов |
| 10 | Средний срок службы | Года | 10 лет |